Приложение № 1

Техническое задание на оказание услуг

по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт.Саянский»

на 2024 год.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Здание главного корпуса |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание ППКОП "Гранит-24" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 2 | Обслуживание ППКОП "Гранит-24" за каждый последующий шлейф | шт. | 23 |  |
| 3 | Обслуживание БРО "Соната-3" | шт. | 2 |  |
| 4 | Обслуживание блока питания | шт. | 2 |  |
| 5 | Обслуживание шлейфа с ручными пожарными извещателями ИПР | 10 шт. | 0,5 |  |
| 6 | Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями ДИП | 10 шт. | 19 |  |
| 7 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: модули акустические, Маяк-12К | шт. | 9 |  |
| 8 | Обслуживание устройств сигнальных световых "ВЫХОД", Маяк-12К | шт. | 6 |  |
| 9 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 120,5 |  |
| Комната для хранения наркотических средств (охранная сигнализация) |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание ППКОП "Гранит-3" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 11 | Обслуживание ППКОП "Гранит-3" за каждый последующий шлейф | шт. | 2 |  |
| 12 | Обслуживание шлейфа с охранными извещателями "ИО-102-26" | 10 ед. | 0,1 |  |
| 13 | Обслуживание извещателя охранного оптико-электронного "Фотон" | ед. | 1 |  |
| 14 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 15 | Обслуживание устройств сигнальных световых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| Раздел 2. Здание физиотерапевтического корпуса |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |
| 16 | Обслуживание ППКОП "ВЭРС-ПК-4" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 17 | Обслуживание ППКОП "ВЭРС-ПК-4" за каждый последующий шлейф | шт. | 3 |  |
| 18 | Обслуживание шлейфа с ручными пожарными извещателями ИПР | 10 шт. | 0,4 |  |
| 19 | Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями ДИП | 10 шт. | 4 |  |
| 20 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12ЗМ, Маяк-12К | шт. | 4 |  |
| 21 | Обслуживание устройств сигнальных световых "ВЫХОД", Маяк-12К | шт. | 5 |  |
| 22 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 35 |  |
| Раздел 3. Здание пищеблока |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |
| 23 | Обслуживание ППКОП "Гранит-8" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 24 | Обслуживание ППКОП "Гранит-8" за каждый последующий шлейф | шт. | 7 |  |
| 25 | Обслуживание шлейфа с тепловыми пожарными извещателями ИП-114 | 10 шт. | 0,9 |  |
| 26 | Обслуживание шлейфа с ручными пожарными извещателями ИПР | 10 шт. | 0,2 |  |
| 27 | Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями ДИП | 10 шт. | 4 |  |
| 28 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12ЗМ, Маяк-12К | шт. | 4 |  |
| 29 | Обслуживание устройств сигнальных световых "ВЫХОД", Маяк-12К | шт. | 5 |  |
| 30 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 110 |  |
| Раздел 4. Здание поликлиники |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |
| 31 | Обслуживание ППКОП "Гранит-24" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 32 | Обслуживание ППКОП "Гранит-24" за каждый последующий шлейф | шт. | 23 |  |
| 33 | Обслуживание БРО "Соната-К" | шт. | 2 |  |
| 34 | Обслуживание шлейфа с ручными пожарными извещателями ИПР | 10 шт. | 0,7 |  |
| 35 | Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями ДИП | 10 шт. | 14,4 |  |
| 36 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: модули акустические, Маяк-12К | шт. | 6 |  |
| 37 | Обслуживание устройств сигнальных световых "ВЫХОД", Маяк-12К | шт. | 9 |  |
| 38 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 110 |  |
| Комната для хранения наркотических средств (охранная сигнализация) |  |  |  |  |
| 39 | Обслуживание ППКОП "Гранит-5" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 40 | Обслуживание ППКОП "Гранит-5" за каждый последующий шлейф | шт. | 4 |  |
| 41 | Обслуживание блока питания "Скат-1200Д" | шт. | 1 |  |
| 42 | Обслуживание шлейфа с дымовыми извещателями ДИП | 10 шт. | 0,2 |  |
| 43 | Обслуживание шлейфа с охранными извещателями "ИО-102-26", "ИО-102-2" | 10 ед. | 0,7 |  |
| 44 | Обслуживание RR-701TS | ед. | 1 |  |
| 45 | Обслуживание RR-701R, АШ-433 | ед. | 1 |  |
| 46 | Обслуживание извещателя охранного оптико-электронного "Фотон" | ед. | 1 |  |
| 47 | Обслуживание извещателя охранногоультразвукового "Стекло-3" | ед. | 1 |  |
| 48 | Обслуживание извещателя охранногоуль вибрационного "Шорох-2" | ед. | 3 |  |
| 49 | Обслуживание кнопки тревоги "Астра-321" | 10 шт. | 0,1 |  |
| 50 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 51 | Обслуживание устройств сигнальных световых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 52 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 12 |  |
| Отдел кадров (охранная сигнализация) |  |  |  |  |
| 53 | Обслуживание ППКОП "Кварц" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 54 | Обслуживание шлейфа с охранными извещателями "ИО-102-26", "ИО-102-2" | 10 ед. | 0,2 |  |
| 55 | Обслуживание извещателя охранного оптико-электронного "Фотон" | ед. | 1 |  |
| 56 | Обслуживание извещателя охранного ультразвукового "Астра-С" | ед. | 1 |  |
| 57 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 58 | Обслуживание устройств сигнальных световых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 59 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 4 |  |
| Касса (охранная сигнализация) |  |  |  |  |
| 60 | Обслуживание ППКОП "Кварц" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 61 | Обслуживание шлейфа с охранными извещателями "ИО-102-26" | 10 ед. | 0,1 |  |
| 62 | Обслуживание извещателя охранного оптико-электронного "Фотон" | ед. | 1 |  |
| 63 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 64 | Обслуживание устройств сигнальных световых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 65 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 3,5 |  |
| Кабинет главврача (охранноя сигнализация) |  |  |  |  |
| 66 | Обслуживание ППКОП "Кварц" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 67 | Обслуживание шлейфа с охранными извещателями "ИО-102-2" | 10 ед. | 0,1 |  |
| 68 | Обслуживание извещателя охранного комбинированного "Астра" | ед. | 2 |  |
| 69 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 70 | Обслуживание устройств сигнальных световых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 71 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 4,2 |  |
| Методический стол (охранная сигнализация) |  |  |  |  |
| 72 | Обслуживание ППКОП "Гранит-3" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 73 | Обслуживание ППКОП "Гранит-3" за каждый последующий шлейф | шт. | 2 |  |
| 74 | Обслуживание шлейфа с охранными извещателями "ИО-102-2" | 10 ед. | 0,1 |  |
| 75 | Обслуживание извещателя охранного оптико-электронного "Фотон" | ед. | 1 |  |
| 76 | Обслуживание извещателя охранногоультразвукового "Астра-С" | ед. | 1 |  |
| 77 | Обслуживание устройств сигнальных звуковых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 78 | Обслуживание устройств сигнальных световых: Маяк-12КП | шт. | 1 |  |
| 79 | Обслуживание провода однопарного | 10 м | 3,8 |  |
| Хозяйственный корпус |  |  |  |  |
| 80 | Обслуживание ППКОП "Гранит-8" за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 81 | ИПР 513-10 | шт. | 10 |  |
| 82 | ИП 212-141М | шт. | 46 |  |
| 83 | ИП 114-5-А3 | шт. | 23 |  |
| 84 | Маяк-12-3М | шт. | 10 |  |
| 85 | Молния-12 «Выход» | шт. | 14 |  |
| 86 | Маяк -12-К | шт. | 1 |  |

Обязанности Исполнителя:

1. Оказание услуг только квалифицированным персоналом Исполнителя;

2. Использование инструментов и приборов Исполнителя;

3. Возможность назначить (закрепить) ответственное лицо за обеспечение постоянной работоспособности систем технической защиты на каждом объекте Заказчика (согласно технического задания);

4. Возможность обеспечения круглосуточной телефонной связи с ответственными лицами Исполнителя;

5. Ответственность Исполнителя за качество оказанных услуг и конечный результат;

6. Обеспечить время прибытия ответственного лица, закрепленного за объектом на объекты Заказчика для устранения неисправностей систем технической защиты – не более 12–ти часов.

7. Обеспечить время устранения неисправностей систем технической защиты– не более 24-х  часов.

8. Обеспечение постоянной работоспособности систем технической защиты;

9. Обеспечение внеплановых выездов (в случае необходимости) на объекты Заказчика;

10. Предварительное согласование времени прибытия на объекты с представителем Заказчика на объекте;

11. Ведение журнала по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем технической защиты на объекте, с оформлением ежемесячных актов об оказании услуг совместно с представителем Заказчика на объекте;

12. Постоянное обучение (инструктаж) персонала ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт.Саянский»    правилам пользования системами технической защиты;

13. Соблюдение прописанных в Договоре сроков выезда на объекты Заказчика;

14. Соблюдение сроков технического обслуживания, текущего ремонта и замены оборудования;

15. Соблюдение графика проведения регламентных работ;

16. Применение при текущем ремонте только нового оборудования и материалов;

17.  Производить замену и текущий ремонт вышедшего из строя оборудования и электронно- цифровых приборов Заказчика, входящих в системы технической защиты, за счет собственных средств и собственными силами;

18. Предоставление услуг в соответствии с требованиями государственного договора и технического задания.

19. Своевременно и качественно  организовать и проводить услуги   по  техническому обслуживанию,  являющемуся предметом  Договора.

20. Осуществлять  плановый  выезд  на  Объекты  Заказчика  не  реже  1  раза  в   месяц.  Кроме того, осуществлять неплановые выезды  на  объекты Заказчика на устранение неисправностей «Комплекса». Неплановые выезды  на  объекты Заказчика   входят  в   общую   стоимость  Договора.

21.  Своевременно и качественно  осуществлять контроль  за техническим   состоянием охранно-пожарной сигнализации путем обеспечения надежного функционирования   и   восстановления работоспособности путем  устранения причин ложных срабатываний.

22. Своевременно  обеспечивать  дополнительную блокировку уязвимых мест охраняемых объектов  Заказчика и  установку  новых   электронно-цифровых  приборов по  отдельному  договору,  при  этом   Исполнитель  должен обосновать  необходимость  выполнения   данных  видов  работ.

23. Своевременно  и  самостоятельно  принимать все необходимые меры по обнаружению и  устранению  неисправностей, ремонту и восстановлению работоспособности  ОПС.

24. Своевременно  и  самостоятельно  осуществлять   техническое   обслуживание  и  текущий  ремонт  ОПС своими   контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.

25.  Разработать  инструкции  для  Заказчика по  правильному  пользованию  ОПС.

26. Обеспечивать при  оказании  услуг    и  обслуживанию,  выполнение мероприятий по технике безопасности, охране  труда  и  пожарной  безопасности.

27. Самостоятельно и безвозмездно  получать   все  необходимые  разрешения  и  согласования  третьих  лиц,  уполномоченных  органов  выдающих  разрешения на  проведение  работ  и/или  оказание  услуг,  приемку  промежуточных  и  конечных  результатов     работ  и/или  услуг,  если    требуются  такие  разрешения  и  согласования.

28. Выполнить в полном объеме, в срок и  качественно  все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

Требования к качеству услуг:

Оказание услуг  должно  проводиться на основе действующего законодательства и правовых актов Российской Федерации.

Место оказания услуг:

ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт.Саянский»  Красноярский край, Рыбинский район, п.Саянский, ул.Комсомольская, д. 1.

Цель оказания услуг, формулировка задач, требующих решения.

– Безопасность функционирования учреждения.

Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе оказания услуг, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков оказания услуг.

Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем технической защиты ЧУЗ «РЖД - Медицина» пгт.Саянский», Исполнитель предоставляет Заказчику для рассмотрения и подписания два оригинала актов сдачи-приемки оказанных в течение месяца услуг, а также оригинал счета-фактуры на оказанные услуги и оригинал счета на оплату этих услуг. Заказчик в лице уполномоченного лица, указанного в договоре, визирует акты сдачи-приемки, подтверждая фактически выполненный объем оказанных услуг. Заказчик подписывает акты сдачи-приемки и в течение 45 календарных дней после принятия услуг оплачивает эти услуги.